[01956]

《电器产品质检技术》自学考试大纲

浙江省教育考试院

二OO九年七月

指定用书：《家用电器质量检验》，中国质量检验协会组编，中国计量出版社2006年8月第1版
参考书目：[1]李德明,王庆志.电工电器产品质量检验.上海：同济大学出版社，2007.06；
[2]杨其华.电器产品质量检验.北京：中国计量出版社，1998.07；

[3]范茂兴.家用电器测试技术.北京：中国轻工业出版社，2000.03。
一、课程性质与设置目的要求
《电器产品质检技术》课程是全国高等教育自学考试产品质量工程等专业的必考课程。是一门集产品技术标准、检测技术和仪器设备等学科内容的交叉和综合的应用技术。是产品质量工程专业的一门专业技术课程。

《家用电器质检技术》自学考试教材内容共分二十三章，主要内容可分为家用电器通用安全项目的检验和家庭常用电器的检验。这些电器包括电饭锅、热水器、微波炉、洗衣机、电风扇、空调器以及电冰箱等电器的检验。除此之外，电器安全技术的基本概念以及常用电工仪表的选用和使用方法参考自学参考书目[1]中的电器产品安全技术和电器产品电学性能检验两章。自学考试要求掌握自学考试教材中十章的内容以及自学参考书目[1]两章的内容。

设置本课程的目的是：使自学应考者能理解电器产品的安全要求以及电器产品的安全检验原理，运用电器产品相关的性能检验标准，掌握电器产品检验的方法。
学习本课程的要求是：自学应试者应了解常用电热、电动器具的基本工作原理；理解电器产品的安全要求，掌握常用电工仪表的使用，熟练掌握常用家用电器的安全项目检验和使用性能检验方法。
二、考核目标
第1章    电器产品安全技术（参考书目[1]第二章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，掌握电器安全技术的一般概念、电器安全性能的分类方式以及电器防水保护等级；了解电流对人体的效应及安全标准以及微波对人体的影响。 
二、考核知识点

（一）安全技术的名词术语；

（二）电器安全性能的分类方式；

（三）电器防水保护等级；

（四）人体的安全指标。
第2章    电器产品电学性能检验（参考书目[1]第三章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解电学性能检验的基础知识；掌握误差的几种表示方法；理解常用仪表的选用原则；掌握电压、电流、功率以及电阻的测量方法；了解电桥使用方法。
二、考核知识点

（一）电学性能检验的常用名词术语；

（二）常用仪表的选用；

（三）电压、电流、功率和电阻的测量。
第3章    家用通用安全项目的检验（自学教材第一章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解家用电器安全通用标准要求以及标准的使用范围；掌握和理解试验的一般条件，理解产品标志、使用说明以及防触电保护的检查；掌握输入功率和电流测试，掌握发热、泄漏电流、电气强度试验的方法；掌握接地措施检测；理解爬电距离和电气间隙的测量方法。根据检验项目，会选用合适的仪器，确定试验所加电压或功率，对试验结果能进行分析。
二、考核知识点

（一）试验需要满足的一般条件，器具试验时电压、频率、功率范围确定；

（二）产品标志和使用说明的检查；

（三）对触及带电部件的防护检查方法；

（四）输入功率和电流的测试；

（五）发热试验的要求和试验方法；

（六）泄漏电流和电气强度试验目的、方法以及限制规定；

（七）电源连线、导线的使用要求；

（八）接地措施检测；
（九）爬电距离、电气间隙距离确定。
第4章    电饭锅的检验（自学教材第三章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解电热器具电饭锅的工作原理；理解电饭锅的限温和保温控制原理；了解电热器具电饭锅相关产品标准要求；熟练掌握电饭锅的发热试验方法。

二、考核知识点

（一）温控元件的工作原理；

（二）电饭锅的工作原理；

（三）发热试验；

（四）限温温度和保温温度的测量。
第5章    快热式电热水器的检验（自学教材第四章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解快热式热水器的工作原理；掌握快热式热水器发热试验以及工作温度的泄漏电流测试；了解快热式热水器相关产品标准要求；理解热效率和温度特性项目的检测方法，举一反三，对其他类似电热器具能设计出热效率或温度特性的检测方法。

二、考核知识点

（一）快热式电热水器的发热试验；

（二）快热式电热水器工作温度下泄漏电流测试；

（三）热效率测试方法；

（四）温度特性测试方法。
第6章    贮水式电热水器的检验（自学教材第五章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解贮水式电热水器的工作原理；了解贮水式电热水器相关产品标准要求；掌握和理解贮水式热水器寿命、出水水温、保温性能的检测方法。

二、考核知识点

（一）贮水式热水器寿命试验；

（二）贮水式热水器出水水温试验；

（三）贮水式热水器保温试验。
第7章    微波炉的检验（自学教材第九章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解微波炉的工作原理以及基本结构；了解微波率基本结构各部分的主要作用；了解微波炉相关产品标准要求；掌握微波炉的微波泄漏测量；掌握微波输出功率测量；理解微波炉的微波效率检测方法。
二、考核知识点

（一）微波炉的加热原理；

（二）微波炉的基本结构及各部分的主要作用；

（三）微波泄漏测量；

（四）微波输出功率测量；

（五）微波效率测量方法。
第8章    洗衣机的检验（自学教材第十四章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解洗衣机的工作原理、典型结构、分类方式；了解洗衣机相关产品标准要求；掌握洗衣机的发热试验；理解洗净比、含水率、磨损率、漂洗率的定义及其限值；掌握它们的检验方法。
二、考核知识点

（一）洗衣机的工作原理，基本结构，分类方式；

（二）洗衣机的发热试验；

（三）洗衣机的洗净比测量；

（四）洗衣机的含水率测量。
第9章    吸尘器的检验（自学教材第十七章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解吸尘器的工作原理，典型结构；了解吸尘器相关产品标准要求；理解并掌握吸尘能力的测试方法，掌握真空度、输入功率和风量定义和测试方法。
二、考核知识点

（一）吸尘器的工作原理，结构；

（二）吸尘能力测试；

（三）吸尘器空气数据的测试。
第10章    电风扇的检验（自学教材第二十章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解电风扇扇叶的工作原理；了解电风扇的调速方式；了解电风扇相关产品标准要求；掌握电风扇发热试验；理解并掌握电风扇风量测试及计算方法，理解使用值的定义。

二、考核知识点

（一）电风扇工作原理，调速原理；

（二）电风扇发热试验；

（三）电风扇风量测试基本要求，测试方法，风量计算；
（四）使用值计算。
第11章    空调的检测（自学教材第二十二章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解制冷的基本知识；理解单级压缩制冷循环蒸汽压缩制冷的工作原理；了解制冷循环的主要部件及其功能；了解空调器原理以及空调的主要结构；了解空调器相关产品标准要求；掌握输入功率和电流测试；掌握发热试验、泄漏电流测试；掌握溢流、淋溅试验方法；掌握制冷量和制热量的测试；掌握噪声的基本概念以及空调器噪声测量方法，包括试验点和面的选择。能掌握上述试验方法，会对噪声测量选测量点和测量面，能对噪声进行加、减、平均的各种运算。
二、考核知识点

（一）制冷原理，制冷循环的主要部件及其作用；

（二）输入功率和电流测试；

（三）发热、溢流、淋溅试验；

（四）制冷量和制热量试验；

（五）噪声基本概念，噪声测试方法。
第12章    电冰箱的检验（自学教材第二十三章）
一、学习目的和要求

通过本章的学习，了解电冰箱的工作原理、结构以及电气控制方式；了解电冰箱相关产品标准要求；掌握电冰箱输入电流试验、除霜系统的温升试验；掌握制冷剂泄漏试验方法；掌握储藏温度试验、耗电量测试、冷冻能力、噪声试验。

二、考核知识点

（一）电冰箱的工作原理、结构、电气控制；

（二）电冰箱安全项目试验方法；

（三）电冰箱使用性能项目检验方法。
三、题型举例（题型举例仅作参考，实际命题时不受此限）
（一）单项选择题（2分×6题=12分）
1、家用电器产品通用安全检验依据的标准是: （）       

A）GB4288.1    B）GB4289.1   C）GB4706.1   D）GB7000.1

（二）判断题（在下面的叙述中，正确的请在括弧内画（√），错误的画（×），2分×6题=12分）

1、电流表必须与被测电路串联，否则将会烧毁电表，而电压表必须与被测电路并联。（    ）

（三）填空题  （2分×5题=10分）
1、某器具其额定电压范围为220V-240 V，则规定其试验的电源电压为1.07倍的额定电压时，则其试验电源电压取为        。
（四）名词解释（3分×4题=12分）
1、电气间隙
（五）简答题6分×5题=30分
1、简述电器产品对产品标志和使用说明的要求。 

（六）分析综合题12分×2题=24分
1、对电冰箱进行噪声测试，已知电冰箱外形尺寸为60cm×60cm×140cm。
1）根据电冰箱的尺寸，确定噪声测量的测量面和测量点，画测量示意图以及各测量点的坐标位置，说明测量方法。

2）设测得冰箱4个点的声压级的值分别为60dB，64dB，65.5dB，66.5dB，试求平均声压级。
PAGE  
4

