[02446]

建筑设备自学考试大纲

浙江省教育考试院

二〇〇八年一月
指定用书：《建筑设备》，王继明等编，中国建筑工业出版社，2007年5月第2版
参考书籍：《建筑设备》，陈妙芳主编，同济大学出版社，2002年10月第1版

         《建筑设备工程》，万建武主编，中国建筑工业出版社，2000年10月第1版

一、课程性质与设置目的要求

    现代化的建筑物是建筑、结构和设备等几部分的完善结合体，建筑设备不仅关系到建筑物的使用性能，而且更影响到其经济性，为使建筑的功能齐全可靠，技术先进，经济合理，必然要求在建筑工程中工作量较大的建筑师和结构工程师要了解建筑设备的基本原理和专业技术知识，充分考虑工作中最易产生的问题，对其有个初步估计，使以后工作事半功倍，居于主动，并具有处理解决相互间问题的能力，协调工作，消除矛盾，提高工程质量，高校发挥建筑物应有的功能，又好又快的完成建设任务。
建筑设备集中了建筑给水排水、热水供应、消防给水、建筑供暖、建筑通风、空气调节、建筑防火排烟、建筑供配电、建筑照明、建筑弱电及智能化过程控制等学科内容，这些在现代建筑中占有举足轻重的地位。通过学习本课程，了解建筑设备的基本理论（如主要建筑设备的种类及常用系统方式以及主要的工作原理与适用场所等）、规划设计原则和简要计算方法；了解各种设备系统主要的组成、设备装置和应用材料；了解各种建筑设备相互之间的联系以及建筑设备和结构工程间的密切配合等问题；了解建筑设备各学科的新型设备、先进系统、新材料、新技术和发展趋势，使土木工程设计适应现代建筑发展的要求。

二、考核目标

第一章  城镇给水工程
1、 学习目的和要求

    学习与了解城镇给水工程的基本概念、工艺过程（如水源与取水工程、净水与输配水工程以及给水管道、配件及设备）等；
2、 考核知识点
城镇用水标准与用水量的确定、水源种类、取水构筑物、净水工艺、配水管网布置形式、管网水力计算、管材、配件及设备等；
3、考核要求

识记：水源种类、取水构筑物、配水管网布置形式
理解：城镇用水标准与用水量的确定、净水工艺
简单应用：管网水力计算
综合应用：管材、配件及设备的不同种类、作用、及优缺点
第二章  建筑给水工程
1、 学习目的和要求

学习与了解室内建筑给水工程的基本知识、相关计算、给水系统和给水方式等；

2、 考核知识点

    给水系统的分类、给水系统的组成、供水水压的计算、低层建筑给水方式、调压与增压的几种设施、用水定额、卫生器具的给水当量数、设计秒流量、管道水力计算、高层建筑给水方式、室内管道布置原则等；
3、 考核要求

识记：给水系统的分类、卫生器具的给水当量数、设计秒流量、
理解：给水系统的组成、调压与增压的几种设施、用水定额、室内管道布置原则
简单应用：供水水压的计算、管道水力计算
综合应用：低层建筑给水方式与适用条件、高层建筑给水方式与适用条件、两者的异同
第三章  消防给水
1、 学习目的和要求

    学习与了解室外消防、建筑消火栓消防给水、自动喷水灭火系统及其他灭火系统等；
2、 考核知识点

    室外消防设置范围、用水量、系统的组成及敷设，室内消火栓给水系统设置范围、用水量、系统的组成、给水方式、消防设施，及敷设，自动喷水灭火系统的设置场所、主要部件、各种类的组成和工作原理，气体灭火系统及泡沫系统的特点等；
3、 考核要求

识记：室内消火栓给水系统的组成、室外消火栓给水系统的组成、水压体制
理解：室外消防设置范围、系统的组成及敷设，室内消火栓该水系统设置范围、自动喷水灭火系统的设置场所、主要部件，
简单应用：室内外消火栓给水系统用水量的确定、给水方式、气体灭火系统及泡沫系统的特点和应用
综合应用：自动喷水灭火系统各种类的组成和工作原理及适用场合
第四章  热水与饮水供应
1、 学习目的和要求

    学习与了解热水供应系统、加热方法和加热器及饮用水供应等系统的有关知识；
2、 考核知识点

    热水定额、热水供应系统分类和组成、热水管道的布置与敷设、加热方法、加热器的种类、饮用水定额和水质、饮用水种类和制备等；
3、 考核要求

识记：加热方法、加热器的种类、热水供应系统分类、饮用水种类
理解：热水定额、饮用水定额和水质、热水供应系统组成
简单应用：热水供应系统分类和组成、饮用水的制备
综合应用：热水管道的布置与敷设中应注意的问题；热水供应方式和比较；饮用水供应方式和比较
第五章  建筑排水工程
1、 学习目的和要求

    学习与了解建筑排水工程中排水水质指标与排放标准、排水系统、室内排水管的布置与敷设、排水管道的水力计算、建筑雨水排水和回收利用、局部污水处理等；
2、 考核知识点

    排水水质指标与排放标准、建筑排水分类、排水系统的组成、室内排水管道布置的一般原则、室内排水管的布置的方法、室内排水管的敷设方法、排水管道的水力计算、建筑雨水排水系统分类和组成、建筑雨水回收利用的方式、局部污水处理的主要设备、中水处理流程和设备
3、 考核要求

识记：建筑排水分类、排水管道的水力计算的几项规定、局部污水处理的主要设备
理解：排水水质指标与排放标准的制定、排水系统的组成及作用、建筑雨水回收利用的方式
简单应用：排水管道的水力计算方法、室内排水管的布置的方法、室内排水管的敷设方法、
综合应用：室内排水管道布置的一般原则和应注意的问题、建筑雨水排水系统分类和组成及选取、中水处理流程和设备
第六章  室外排水工程
1、 学习目的和要求

    学习与了解室外排水系统、室外排水管道的布置与敷设、室外污水管的设计计算、雨水道设计等；
2、 考核知识点

    排水体制、室外排水系统的组成、室外排水管道的布置形式、室外排水管道敷设的位置、城市污水管道设计中的几项规定、室外污水管的水量和水力计算、雨水道的布置和设计计算
3、 考核要求

识记：排水体制、城市污水管道设计中的几项规定
理解：室外排水系统的组成、雨水道的布置和设计计算
简单应用：室外排水管道的布置形式及使用的地形、室外污水管的水量和水力计算
综合应用：排水体制与室外排水系统的组成如何相符、室外排水管道敷设的位置和应注意的问题
第七章  水泵与水泵站
1、 学习目的和要求

    学习与了解离心泵的构造与基本参数、离心泵的特性曲线和水泵装置的工作点及水泵站等；
2、 考核知识点

    水泵的种类、离心泵的构造与基本参数、离心泵的特性曲线、输水管道的特性曲线、水泵装置的工作点、水泵的选择、水泵站的布置和辅助构筑物

3、 考核要求

识记：水泵的种类、离心泵的基本参数、
理解：离心泵的构造、水泵站的辅助构筑物及选取、离心泵的特性曲线、输水管道的特性曲线
简单应用：水泵装置的工作点及变动情况、水泵的选择
综合应用：水泵装置的工作点与离心泵的特性曲线和输水管道的特性曲线的关系、水泵站的布置形式及其优缺点
第八章  采暖系统及分类
1、 学习目的和要求

    学习与了解热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统与空气幕、辐射采暖系统、采暖系统的管道布置和主要设备等；
2、 考核知识点

    集中供热系统的组成、采暖系统及分类、自然循环热水采暖系统、机械循环热水采暖系统、高层建筑热水采暖系统、分户计量热水采暖系统、低压蒸汽采暖系统、高压蒸汽采暖系统、热风采暖系统、空气幕、辐射采暖系统、采暖系统的管道布置和主要设备等
3、 考核要求

识记：集中供热、各采暖系统及分类
理解：集中供热系统的组成、热风采暖系统与空气幕、采暖系统的主要设备
简单应用：辐射采暖系统的基本构造、采暖系统的管道布置中应注意的问题
综合应用：不同种类热水采暖系统的原理、形式和使用场合；热水采暖系统和蒸汽采暖系统的比较； 
第九章  采暖系统的设计热负荷
1、 学习目的和要求

    学习与了解围护结构耗热量、加热进入室内的冷空气所需要的热量、采暖系统热负荷的概算、高层建筑采暖热负荷计算的特点等；
2、 考核知识点

    传热的基本方式、围护结构耗热量组成、室内外温度的设定和计算修正、围护结构耗传热系数和热阻的计算、加热进入室内的冷空气所需要的热量的计算、采暖系统热负荷的热指标概算方法、高层建筑采暖热负荷计算的特点
3、 考核要求

识记：传热的基本方式、采暖系统热负荷的热指标概算方法
理解：围护结构耗热量组成、室内外温度的设定和计算修正、
简单应用：围护结构耗传热系数和热阻的计算、加热进入室内的冷空气所需要的热量的计算、
综合应用：高层建筑采暖热负荷变化的特点及计算
第十章  采暖系统的散热设备
1、 学习目的和要求

    学习与了解散热器的作用及常用类型、散热器的计算、散热器的布置等；
2、 考核知识点

    散热器的作用、对散热器的要求、常用散热器的类型、散热器的计算、散热器的布置原则
3、 考核要求

识记：散热器的作用
理解：对散热器的要求、常用散热器的类型、
简单应用：散热器的计算、
综合应用：不同场合下散热器的布置原则；散热器的结构参数及供水温度等参数变化对传热系数的影响
第十一章  热源及热力网
1、 学习目的和要求

    学习与了解供热锅炉和锅炉房、热力管网及热力引入口等；
2、 考核知识点

    供热锅炉分类、典型供热锅炉的基本构造、常用供热锅炉类型及适用范围、锅炉房位置的确定及对建筑设计的要求、锅炉房的工艺布置、热力管网及热力引入口的形式和连接原理
3、 考核要求

识记：供热锅炉分类、
理解：典型供热锅炉的基本构造、常用供热锅炉类型及适用范围
简单应用：锅炉房的区域布置和主厂房的平面布置要考虑哪些因素
综合应用：熟悉水的供热系统图及各适用的情况；熟悉用户与热水热力管网连接图及适用的情况
第十二章  建筑通风
1、 学习目的和要求

    学习与了解建筑通风基本理论、通风量的确定、自然通风、机械通风系统设备与构件等；
2、 考核知识点

    建筑通风的意义、建筑通风的分类、全面通风下通风量的确定、局部通风下通风量的确定、空气平衡和热量平衡、自然通风作用原理、自然通风设计与校核计算、建筑设计与自然通风的配合、通风屋顶的基本原理与构造、机械通风系统的几个设备与构件

3、 考核要求

识记：建筑通风的分类、自然通风作用原理、
理解：建筑通风的意义、空气平衡和热量平衡、建筑设计与自然通风的配合、通风屋顶的基本原理与构造、机械通风系统的几个设备与构件
简单应用：全面通风下通风量的确定、局部通风下通风量的确定、自然通风设计与校核计算、
综合应用：不同场合下通风方式的选择和布置；
第十三章  空气调节
1、 学习目的和要求

    学习与了解空气调节系统的概况、分类与组成、空调负荷与房间气流分布、空气处理设备、能量输配系统等；
2、 考核知识点

    空气调节的任务与作用、空气参数的控制指标、空气调节系统的分类与组成、集中式空调系统与半集中式空调系统的特点、空调机组、空调房间的建筑布置和围护结构的热工要求、影响空调房间的内外扰因素、空调设备容量概算方法、风量计算、气流分布方式、基本空气处理手段、典型的空气处理设备、组合式空气处理室、空调机房、能量输配系统的组成和设备
3、 考核要求

识记：空气调节的任务与作用、空气调节系统的分类与组成、基本空气处理手段、
理解：空气参数的控制指标、空调机组、空调机房、组合式空气处理室、影响空调房间的内外扰因素、典型的空气处理设备、能量输配系统的组成和设备
简单应用：空调设备容量概算、风量计算、气流分布方式对空调房间工艺要求及舒适性的重要性、
综合应用：如何在设计时使空调房间的建筑布置和围护结构的热工要求相符合；根据集中式空调系统与半集中式空调系统的工作原理和特点，选择和使用不同的系统；
第十四章  制冷系统
1、 学习目的和要求

    学习与了解制冷系统概况、制冷循环与制冷压缩机、制冷机组、冷冻站设计等；
2、 考核知识点

    制冷技术的概况与分类、制冷循环与制冷原理、制冷压缩机的种类与特点、制冷系统其他主要部件、常用的制冷机组的种类与特点、冷冻站系统形式的确定、冷冻站设备布置的原则和土建要求、
3、 考核要求

识记：制冷的方法、制冷技术的分类
理解：制冷循环与制冷原理、制冷系统及其主要部件
简单应用：冷冻站系统形式的确定、冷冻站设备布置的原则和土建要求
综合应用：根据制冷压缩机的种类与特点，选择合适的制冷压缩机；根据常用的制冷机组的种类与特点，说明各自适用场合； 
第十五章  空调消声防振及防火排烟
1、 学习目的和要求

    学习与了解空调通风系统消声防振、空调建筑的防火排烟等；
2、 考核知识点

    消除噪音的办法、消声器的种类、通过风道噪音的消除、减振的办法、建筑结构传递噪音和振动的消除、防火和防烟分区、空调系统的防火防烟设计、一般的防排烟设计、防火和防烟阀门
3、 考核要求

识记：消除噪音的办法、减振的办法、空调系统的防火防烟设计的目的
理解：消声器的种类、防火和防烟分区
简单应用：通过风道噪音的消除、建筑结构传递噪音和振动的消除、一般的防排烟设计
综合应用：空调系统的防火防烟设计内容；火灾时，防火防烟和排烟阀门应如何动作
第十六章  电力系统及建筑供配电
1、 学习目的和要求

    学习与了解电力系统的基本概念及组成、负荷等级及供配电系统、建筑电气设备及电线电缆等；
2、 考核知识点

    电能的产生和特点、用电负荷的分类、电力系统的组成、电能质量、负荷等级及其供电要求、供电电压的选择、变配电设备、配电系统的基本形式、变配电所、自备应急柴油发电机组、建筑电气设备的范畴、控制及保护装置、电线和电缆的选择及保护、配电线路的敷设
3、 考核要求

识记：电能质量指标、供电电压的选择、变配电设备的种类
理解：电能的产生和特点、用电负荷的分类、变配电所的结构形式和选址、自备应急柴油发电机组的使用场合、配电系统的基本形式、建筑电气设备的范畴、
简单应用：负荷等级及其供电要求、电线和电缆的选择原则及保护方法
综合应用：电力系统的组成和功能；低压电气控制及保护的方法和装置、配电线路的敷设和注意的问题
第十七章  建筑照明
1、 学习目的和要求

    学习与了解建筑照明的基本概念、室内外照明及应急照明、建筑照明灯具及绿色照明等；
2、 考核知识点

    建筑照明的目的、光学计量单位、照明方式与种类、电光源的种类、电光源的主要性能和参数、常用电光源的选取、照明质量、室内外照明的种类和要求、应急照明的分类和要求、建筑照明灯具的特性和分类、绿色照明的概念
3、 考核要求

识记：光学计量单位、电光源的种类、建筑照明灯具的特性
理解：建筑照明的目的、照明方式与种类、电光源的主要性能和参数、建筑照明灯具的分类、室内外照明的种类和要求、应急照明的分类和要求
简单应用：照明质量的影响因素及改善措施
综合应用：如何根据电光源的主要性能和参数指标，选取常用电光源；实现绿色照明的主要方法；
第十八章  建筑物的防雷与接地
1、 学习目的和要求

    学习与了解建筑防雷基本知识、等电位联结与接地保护等；
2、 考核知识点

    雷电的基本形式、、雷电对物体的破坏、雷电的活动规律、建筑防雷的目的、建筑防雷的设计标准、建筑防雷措施、防雷设施、等电位联结、接地保护
3、 考核要求

识记：建筑防雷的目的、防雷设施、
理解：雷电的基本形式、、雷电对物体的破坏的几个方面、雷电的活动规律、建筑防雷的设计标准、等电位联结、
简单应用：建筑防雷措施有那些；低压配电系统的接地形式和特点
综合应用：如何根据建筑防雷设计标准确定防雷措施；低压配电系统的防触电措施有那些
第十九章  建筑物的火灾自动报警与安全防范
1、 学习目的和要求

    学习与了解火灾自动报警与联动控制系统、安全防范等；
2、 考核知识点

    火灾自动报警与联动控制系统保护对象的分级、火灾自动报警与联动控制系统组成、火灾自动报警系统、联动控制系统、火灾应急广播及消防专用电话系统、消防控制中心、火灾自动报警与联动控制系统的供电线路和接地保护、闭路电视监控系统、防盗报警系统、巡更管理系统、出入口控制系统、停车场管理系统、住宅及住宅小区的安防系统
3、 考核要求

识记：火灾自动报警与联动控制系统组成、建筑安防系统包括哪几个主要部分；
理解：火灾自动报警与联动控制系统保护对象的分级、消防控制中心、
简单应用：联动控制系统的作用、火灾应急广播及消防专用电话系统设置原则
综合应用：火灾自动报警与联动控制系统的主要设备如何选取、建筑安防系统几个主要部分的主要要求；
第二十章  建筑物的智能化
1、 学习目的和要求

    学习与了解智能建筑的基本知识、综合布线系统、通信系统、有线电视系统及楼宇自动控制系统
2、 考核知识点

    智能建筑的基本概念、智能建筑的功能、智能建筑的特点、建筑智能化的核心技术、综合布线系统的基本概念、综合布线系统的功能、综合布线系统的构成、综合布线系统的传输介质、综合布线系统的发展趋势、通信系统、有线电视系统、楼宇自动控制系统
3、 考核要求

识记：智能建筑的基本概念、建筑智能化的核心技术、综合布线系统的基本概念
理解：智能建筑的功能、智能建筑的特点、综合布线系统的功能、综合布线系统的构成、综合布线系统的传输介质、
简单应用：通信系统和有线电视系统的组成、楼宇自动控制系统的范畴及内容；
综合应用：智能建筑与传统建筑的特点比较；智能建筑及综合布线系统的发展趋势、
三、题型举例（考试时间为150分钟，题型仅作参考，实际命题时不受此限）
1、 填空题

例：给水水源一般有         、         两种，符合卫生条件的应优先作为饮用水源；

参考答案：地面水  地下水
2、 单项选择题

    例：屋顶水箱应储存        的消防用水量；

A.   10分钟       B.     15分钟       C.     20分钟    D.     25分钟
参考答案：A
3、 问答题

例：简述预作用式自动喷水灭火系统的基本原理，其基本组成有哪些？
参考答案：要点：

(1)预作用自动喷水灭火系统的基本原理：预作用阀后的管道系统内平时无水，呈干式，充满有压或无压气体。由比闭式喷头更灵敏的火灾报警系统联动。火灾发生初期，火灾探测系统控制自动开启或手动开启预作用阀，使消防水进入阀后管道，系统转为湿式，当闭式喷头开启后即可出水灭火。

(2)其基本组成有：火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充以有压或无压气体的管道及水泵。

