[05563]

房屋机电基础知识自学考试大纲

浙江省教育考试院
二OO六年十二月

指定用书：《建筑电气工程施工与安装》，阴振勇编著，中国电力出版社2003年6月第1版

1、 课程性质及设置目的要求

1、 课程性质及内容

《房屋机电基础知识》课程是高等教育自学考试机电类专业的一门实践性、可操作性很强的专业课程，其中的一招一式是学员电气施工中必备的技能。

《房屋机电基础知识》课程内容包括室内配线的要求和方法；电气照明装置的安装技术；架空线路的施工要求和施工方法；电缆线路的施工要求和施工方法；室内变配电设备及车间动力设备的安装技术

课程设置的目的

建筑电气设备的安装和电气线路的敷设，是建筑安装工程的重要组成部分，其安装和施工的质量直接影响到整个建筑工程的质量。建筑电气是最易被使用者触及到的，对建筑的形象有一个前台作用。同时建筑电气施工的质量还影响到人身和设备的安全。因此，良好的建筑电气系统不但要有精心的设计，更要有科学、规范、精心的施工来保证。 

经过本课程的系统学习后，使参加高等教育自学考试的学员熟悉电气安装的基本知识和施工规程，掌握户内线路、户外架空线路、电缆线路的基本规格型号，施工的基本要求，常见的敷设类型、各自的敷设方法，验收的技术指标等。熟悉和掌握电气照明设备、变配电设备、动力设备的安装要求，安装方法和技术规范。 

2、 课程的要求

经过本课程学习后，应熟悉和掌握：（1）建筑电气施工前的准备工作、和土建的配合及要注意的问题。（2）室内配线的基本要求、配线的种类和敷设方式及施工方法。（3）电气照明设备的类型和施工方法。（4）架空线路的组成，施工的基本要求和施工方法。（5）电缆线的类型、敷设的基本要求、敷设方式及施工方法，了解电缆中间接头和终端头的制作方法。（6）室内变配电设备及车间动力设备安装要求和施工方法。

学员通过学习，能掌握线路敷设和电气设备安装的基本知识和基本技能
2、 考核目标和要求

（一） 建筑电气安装基本知识

1、 学习的目的和要求

通过本章学习要求学员了解和熟悉建筑电气安装的概念、电气安装工程的施工程序的划分，各阶段所包含哪些内容和要求。 

2、 考核知识点

(1) 建筑电气安装的概念。（P1）

(2) 电气安装工程施工程序的划分。（P1）

(3)  电气安装工程施工前应做哪些准备工作。（P1-2）

(4) 电气施工与土建如何配合。（P2）

(5) 电气安装工程施工中应注意哪些问题。（P3）

（二）室内配线工程

1、学习目的和要求

本章内容是熟悉和掌握室内配线的分类，具体的配线手段，各自的基本要求和施工的方法。 

要求本章学习后，学员们掌握室内配线过程中技术手段的一招一式。

2、考核知识点

(1) 室内配线的分类。（P4）

(2) 对室内配线的基本要求。（P4）

(3) 瓷夹子与绝缘子配线的要求和施工方法。（P4-9）

(4) 金属管配线的施工顺序和一般规定。（P10-13）

(5) 金属管配线的明敷施工方法。（P13-14）

(6) 金属管配线的暗敷施工方法。（P14-16）

(7) 金属管配线中管线的连接与穿线的方法及注意事项（P16-20）

(8) 塑料管配线的基本要求和施工方法。（P20-24）

(9) 槽板配线的施工顺序和应注意的问题。（P25-26）

(10) 塑料线槽配线的要求和施工方法。（P26-28）

(11) 明敷和暗敷金属线槽配线的要求和施工方法。（29-31）

(12)  塑料护套线配线的要求和施工方法（P32-35）

(13) 钢索配线的要求和常用几种配线的方法（P36-38）

(14) 封闭式母线的要求和施工方法。（P39-42）

(15) 户内明敷和暗敷电缆的施工要求和施工方法。（P45-49）

(16) 电缆桥架配线的基本要求和施工方法。（P45-49）

(17) 电缆竖井配线的基本要求和施工方法。（P49-52）

(18) 导线连接的一般规定。（P52）

(19) 导线头的削法。（P52）

(20) 铜导线的连接方法。（P53-55）

(21) 铝导线的连接方法。（P55-60）

（三）电气照明装置安装工程

1、学习本章的目的和要求

 电气照明工程是建筑电气工程中的一个重要组成部分。电气照明的供电、配线以及照明灯具及其附件的安装，是电气安装施工中的一个重要内容。

要求学员熟悉和掌握电气照明装置类型、安装要求和安装方法。
2、考核知识点

(1) 照明灯位盒的确定方法和灯具的安装方法，特别是常用灯具的安装方法。（P61-71）

(2) 开关、插座位置的确定和安装。（P71-73）

(3) 吊扇的安装要求和安装方法。（P73-74）

(4) 配电箱的类型和安装方法。（P74-75）

(5) 照明安装工程质量检查和验收的要点。（P75-77）

(6) 建筑物外观照明的方式。（P77）

(7) 建筑物外观照明光源和灯具的选择方法。（P78）

(8) 建筑物外观照明光源和灯具的安装要求和安装方法。（P79-80）

(9) 建筑物外观照明配电线的选择。（P80）

（四）架空线路的施工

1、学习的目的和要求

架空线路是电力系统输电线路的主要形式，在配系统中
虽然电缆线已占据主要角色，但由于其简单、经济、维护方便，在不少场合仍有应用。

通过本章学习，主要熟悉和掌握架空线路的构成和敷设方法。

2、考核知识点

(1) 架空线有哪些部分组成？（P81）
(2) 架空线路的施工顺序（P82）

(3) 施工前对哪些器材进行检查，如何检查。（P82）

(4) 电杆定位施工测量的主要内容和基本要求。（P83-P84）

(5) 电杆坑的定位与划线。（P84-P86）

(6) 电杆圆形坑和方形坑施工方法。（P86-87）

(7) 基础施工时应注意哪些事项。（P88）

(8) 电杆组装的形式和组装的内容及方法。（P88-90）

(9) 立杆的基本步骤和立杆的方法。（P91-93）

(10)  拉线的种类和用途。（P93-94）

(11) 对拉线的要求和下料长度的计算。（P94-95）

(12) 拉线的制作和拉线把的安装方法。（P96-98）

(13)  放线前的准备工作和放线的方法。（P99-100）

(14)  导线的连接方法和操作中的注意事项。（P102）

(15) 紧线的常用方法。（P103-P104）

(16)  导线在绝缘子上的常用固定方法和应注意的问题。（P104-106）

(17)  低压进户线的定义和架设时应符合的规定。（P106-107）

(18)  对高压接户线的要求。（P107）

(19)  架空线与其它设施之间的安全距离。（P107-109）

(20) 架空线路工程验收的内容和要求。（P109-110）

（五）电缆线路施工

1、学习的目的和要求

由于人们对环境要求的提高和电缆的优点，电缆线路在城市电网、现代工业企业和民用建筑中应用越来越广泛，中低压系统中已基本替代架空线。电缆的品种越来越多，电压等级也越来越高。电缆的敷设方式呈多样化，技术要求也越来越高。

通过本章学习，主要熟悉和掌握电缆的种类、敷设类型和敷设方法，了解电缆中间接头和终端头的制作方法。

2、考核知识点

(1) 电缆敷设前应作哪些准备工作（P112-113）

(2) 电缆敷设有哪些规定？（P113-115）

(3) 电缆直埋的敷设方法（P116-118）

(4) 电缆在电缆沟和隧道中的敷设方法（P118-119）

(5) 电缆在排管内的敷设方法（P119-120）

(6) 电缆的架空敷设方法（P120）

(7) 电缆终端头和中间接头制作的基本要求和的基本制作方法。（P121-133）

（六）室内变配电设备及车间动力设备的安装

1、学习的目的和要求

本章主要讨论10KV及以下的室内变配电所中最基本的安装。

本章主要了解和熟悉变压器、母线、配电柜、高压开关设备、互感器、电动机和吊车滑触线的安装方法。 

2、考核知识点

(1) 变压器安装的要求和安装方法（P134-135）

(2) 硬母线的加工方法（P135-138）

(3) 母线的安装方法（P138-139）

(4) 母线的涂色和排列（P139）

(5) 配电柜的安装方法。（P140-142）

(6) 隔离开关安装前的准备、安装和调整方法。（P143、P144）

(7) 负荷开关安装前的准备、安装和调整方法。（P145）

(8) 熔断器安装的基本要求（P145）

(9) SF6断路器安装的规定、安装和调整方法、气体充注要求（P146-P148）

(10) 真空断路器安装的规定、安装和调整方法（P149）

(11) 高压穿墙套管的安装方法和注意事项（P150）

(12) 支持绝缘子安装前的检查和安装方法（P151）
(13) 二次线路安装的技术要求和安装方法（P151-154）

(14) 互感器的分类和作用（P154）

(15) 电流互感器的安装方法（P155）

(16) 电压互感器的安装方法（P156）

(17) 电动机安装前的检查、固定和校正方法（P156-158）

(18) 电动机的接线方法（P159）

(19) 电动机的试车（P159）

(20) 吊车角触滑触线的定位测量、支架的制作和安装、绝缘子的组装和固定方法（P160-162）

(21) 吊车角触滑触线的加工和安装方法（P162-164）

(22) 吊车电气设备的配线要求（P164）

(23) 吊车的调试方法（P164）
三、考核要求

1、考试题型

(1) 填空题

(2) 判断题

(3) 简答题

(4) 操作题

2、考核命题范围

考核命题范围一般不超出考核知识点的要求。

(1) 考核知识点中，涉及定义、基本要求、一般规定、施工准备、施工要求、注意事项、验收要求等内容，原则上以填空、判断、简答形式命题。

(2) 考核知识点中有关操作过程和技术手段以操作、简答、填空、判断形式命题

四、题型举例（考试大纲中题型举例仅作参考，实际命题时不受此限）
㈠填空题
1、 电气安装工程施工程序可分为            、             、            三个阶段。
（答案选择：施工准备、全面施工和竣工验收）

（该题选自考核知识点中㈠、⑵）

㈡ 判断对错题

1、硬塑料管配线，塑料管的弯曲半径应不小于管外径的3倍（      ）

（该题选自考核知识点（二）、（8））

㈢ 简答

1、 如何进行单芯铜导线的直接连接。

（该题选自考核知识点（二）、（20））

㈣ 操作题

1、金属管明敷方式配线管弯曲、拐角及沿墙过伸缩缝的做法

（该题选自考核知识点(二)、（5））

PAGE  
4

