[06641]

园林工程自学考试大纲
浙江省教育考试院

二O二四年六月
自学用书：《园林工程》，刘玉华主编，高等教育出版社2022年第二版
Ⅰ、课程性质与学习目的
园林工程是浙江省高等教育自学考试园林专业专科段必修的专业课，是培养和检验自学应考者的园林工程基本理论知识和应用能力而设置的一门理论课程。

园林工程将园林艺术与工程技术融汇统一，促进风景园林的发展，通过园林工程课程的学习，使学生系统掌握园林土方、给排水、水景园路、假山、种植等工程的基本理论和施工技术，为以后从事园林工作打下良好的基础。园林工程属于应用科学范畴，是为园林建设服务的，具有实践性强的特点，是园林教育中的重要专业课程。在课程的学习、领会、命题和考试中，都要充分体现本课程的这一性质和特点。
本课程的学习目的：使园林、风景园林专业教学中规划设计理念的培养与方案深化能力的训练相衔接，使课堂教学与行业实际相衔接，使学生具有将规划设计方案转化为实际工程并使其符合行业发展趋势的能力。通过本课程学习，可提高自学考生的理论水平和绘制施工图的能力，为园林设计类课程学习的深入和综合素质的提高，以及自学考试通过后更有效地为园林建设实践服务，打好一定的理论基础。
园林工程作为高等教育自学考试专科段园林专业的专业课，课程内容与考核目标包括本大纲所规定的所有项目的全部内容。
Ⅱ、课程内容与考核目标
绪  论

一、学习目的和要求

学习本部分内容，要了解中国古典园林工程技术特征，明确园林工程项目的结构，掌握园林工程项目的建设程序，了解园林工程的课程特点和学习方法。
二、考核知识点

（一）园林与园林工程
（二）我国园林工程发展进程

（三）园林工程项目建设
三、考核要求

（一）园林与园林工程
1.识记：（1）园林的概念；（2）园林工程的概念；（3）园林工程的内容；（4）园林工程的特点。

2.理解：（1）园林工程的时代性。
（二）我国园林工程的发展进程
1.识记：（1）我国园林工程的发展时期；（2）中国古典园林时期。
2.理解：（1）中国古典园林的集成期；（2）师法自然、天人合一。

（三）园林工程项目建设

1.识记：（1）园林工程项目；（2）园林工程项目的特征；（3）园林工程项目的结构分解；（4）园林工程项目的建设程序。
2.理解：（1）园林工程项目建设程序的关键环节。

3.应用：（1）列举8条园林工程建设必须遵守的法律法规。
项目一 绘制园林施工图
一、学习目的和要求

学习本部分内容，要掌握园林施工图的概念、作用、图纸组成，掌握园林总平面图的通途、内容、绘制方法和要求，掌握园林竖向设计图、园林给排水管线施工图、园林电器施工图、园路广场施工图、假山施工图、园林建筑施工图、结构构件施工图、种植施工图等园林施工图的内容，了解BIM在园林施工图设计中的应用，掌握绘制园林施工图必须遵守的主要规范。
二、考核知识点

（一）园林施工图的内容
（二）施工图目录常规内容

（三）总平面图的图示内容与实践操作

（四）绘制整套园林施工图

（五）利用BIM技术绘制园林施工图
三、考核要求
（一）园林施工图的内容

1.识记：（1）一套园林施工图一般包括的内容；（2）园林施工图的编制依据；（3）绘制园林施工图字体的选择。

2.理解：（1）施工图详图包括哪些图纸；（2）绘制园林施工图线型的选择。
（二）施工图目录常规内容
1.识记：（1）施工图目录常规内容，包括分类、图名、图号、图幅及比例。
2.理解：（1）总图的分类和图示内容。

3.应用：（1）结合整套园林施工图纸，分析园林施工图的分类和图示内容。

（三）总平面图的图示内容与实践操作
1.识记：（1）园林总平面图的概念；（2）园林总平面图的图示内容；（3）总平面图中定位方式的确定；（4）总平面图的造园要素构成与绘制。
2.理解：（1）园林总平面图比例、图幅、图面布局、定位轴线、造园要素绘制、标高标注、编制图例说明、编写设计说明、绘制比例尺、风玫瑰图、指北针，注写标题栏。

3.应用：（1）按照实践操作要求，绘制某城市广场的总平面图。

（四）绘制整套园林施工图
1.识记：（1）园林竖向设计图的概念；（2）园林给排水管线施工图图示内容；（3）管线交叉标高图；（4）电气施工图的概念；（5）园林电气施工图图示内容；（6）园路、广场施工图概念，图纸内容；（7）假山施工图概念，图纸内容；（8）园林建筑施工图、结构施工图的概念，图纸内容；（9）水池施工图图纸内容；（10）种植施工图图纸内容。
2.理解：（1）园林竖向设计图实践操作流程；（2）园林给排水管线施工图实践操作；（3）园林电气施工图实践操作；（4）园路、广场施工图实践操作；（5）假山施工图实践操作；（6）园林建筑施工图、结构施工图实践操作；（7）水池施工图实践操作；（8）种植施工图实践操作。
3.应用：（1）结合整套园林施工图纸，分析各类别园林施工图的图示内容。

（五）利用BIM技术绘制园林施工图
1.识记：（1）Revit软件优势。
2.理解：（1）利用BIM技术绘制园林施工图操作流程。
项目二 土方工程
一、学习目的和要求

本章讲述了竖向设计的概念、土方量的计算方法以及土壤的工程分类等。学习本章要学会绘制园林竖向设计平面图、地形断面图，会制作简单的地形模型；掌握根据地形图，选用合适的土方量计算方法，完成土方量统计；掌握施工放样以及编制土方施工组织方案。
二、考核知识点

（一）园林竖向设计
（二）园林土方量计算
（三）园林土方施工

三、考核要求

（一）园林竖向设计
1.识记：（1）竖向设计的概念、原则、内容和方法；（2）用等高线法设计地形；（3）用断面法设计地形；（4）用模型法设计地形；（5）等高线的概念、性质；（6）地形的类型与造景特征。
2.理解：（1）三种地形设计方法比较；（2）坡地与造景设计。
3.应用：结合工程实例，分别用等高线法、断面法、模型法设计地形。
（二）园林土方量计算
1.识记：（1）土方量计算的作用；（2）土方量计算的方法；（3）用体积法估算土方量；（4）用断面法计算土方量；（5）用方格网法计算土方量。
2.理解：（1）三种土方量计算比较分析。
（三）园林土方施工
1.识记：（1）园林工程定位放线的内容；（2）园林土方工程定位放线前的准备工作；（3）园林工程放线的分类；（4）园林土方工程施工前的准备工作；（5）土方施工的内容；（6）土的工程分类与工程性质。
2.理解：（1）园林工程放线的特点和要求；（2）土方施工的流程。

3.应用：结合具体工程，简述土方施工前的准备工作内容。
项目三 园林给排水工程
一、学习目的和要求

学习本章，要了解园林给水工程组成、公园用水特点、公园给水管网的布置形式；掌握给水管网的布置原则；掌握园林给水管网施工流程和技术要点；了解园林绿地喷灌的种类和适用范围；了解喷灌系统的构成；熟悉喷头的布置形式；掌握喷灌的主要技术要素；喷灌强度、喷灌均匀度、水滴打击强度等；了解雨水管道系统的构成；了解降雨强度的计算公式；掌握园林排水方式及设计要点；了解海绵城市低影响开发技术；掌握雨水花园的构造和技术要点。
二、考核知识点

（一）园林给水工程
（二）园林绿地固定式喷灌系统
（三）园林排水工程
三、考核要求

（一）园林给水工程
1.识记：（1）园林给水工程组成；（2）公园给水管网的布置形式。
2.理解：（1）园林给水管网实践操作；（2）园林给水管网施工实践操作。
（二）园林绿地固定式喷灌系统
1.识记：（1）园林绿地喷灌；（2）按形式喷灌系统分类；（3）喷灌系统构成；（4）管线布置的注意事项；（5）喷灌均匀度；（6）水滴打击强度；（7）自动喷灌系统的优点。
2.理解：（1）固定式喷灌系统实践操作；（2）自动喷灌系统实践操作；（3）喷灌系统施工实践操作。
（三）园林排水工程
1.识记：（1）园林排水工程的主要任务；（2）雨水管道系统的组成；（3）雨水灌渠布置的要点；（4）降雨强度；（5）平均径流系数；（6）单位面积上的净流量；（7）污水的分类；（8）排水工程系统的组成；（9）园林排水的特点；（10）园林排水的方式；（11）海绵城市；（12）海绵城市建设的主要内容；（13）雨水花园；（14）雨水花园的构造层次；（15）雨水花园施工工序；（16）雨水花园施工注意事项。
2.理解：（1）园林绿地雨水灌渠设计实践操作；（2）盲沟排水；（3）防止地表水的冲刷；（4）海绵城市低影响开发技术；（5）雨水花园设计与施工实践操作。

3.应用：结合具体工程，熟悉雨水花园设计内容和注意事项。
项目四 园林水景工程
一、学习目的和要求

学习本章，要熟悉人工湖水体空间划分处理手法，掌握不同功能湖池的水深要求，掌握湖体施工时的排水方式；了解小溪的平面线形，溪底坡度设计要求，熟悉小溪施工流程；了解瀑布的类型、设计要点，熟悉瀑布的构成要素、出水口形式、承水潭宽度的设计要求，熟悉瀑布施工流程；了解驳岸的概念、作用，了解破坏驳岸的主要因素，掌握驳岸的类型、构造，熟悉驳岸施工流程和施工技术要点；了解水池结构，熟悉水池给排水系统，掌握刚性结构水池施工流程及施工技术要点；熟悉常见喷头类型，掌握喷泉照明特点，熟悉喷泉的日常管理。
二、考核知识点

（一）自然式园林水景
（二）驳岸、护坡
（三）喷泉

三、考核要求

（一）自然式园林水景
1.识记：（1）水景工程、分类；（2）水景布置的注意事项；（3）瀑布。
2.理解：（1）人工湖设计与施工实践操作；（2）小溪设计与施工实践操作；（3）瀑布设计与施工实践操作。
（二）驳岸、护坡
1.识记：（1）驳岸的概念、作用、分类、组成；（2）驳岸湖底以下基础部分破坏原因；（3）水池设计内容；（4）水池设计要点；（5）水池的结构组成；（6）水池给水系统形式；（7）人工水池的日常管理要点。
2.理解：（1）驳岸设计实践操作；（2）驳岸施工实践操作；（3）护坡设计与施工实践操作；（4）水池设计、刚性水池与柔性水池施工的实践操作；
（三）喷泉
1.识记：（1）喷泉的概念及设置位置；（2）喷泉对环境的影响；（3）常见喷头类型；（4）喷泉照明。
2.理解：（1）喷泉设计与施工实践操作；（2）喷泉在园林中的应用。

项目五 砌体工程
一、学习目的和要求

学习本章，要掌握砖、石等常用的砌体材料类型；掌握砖砌体和石砌体结构施工要点；掌握砌筑砂浆配合比设计要点；掌握花坛、挡土墙和景墙的材料、构造和施工要点。

二、考核知识点

（一）砌体结构施工
（二）常见园林砌体设计与施工
三、考核要求

（一）砌体结构施工
1.识记：（1）砌体结构设计与施工应遵循的规范；（2）砖砌体的分类；（3）烧结普通砖砌筑砖墙的厚度；（4）砖砌体的砌合方法；（5）石砌体勾缝；（6）砂浆的组成与分类。
2.理解：（1）砖砌体工程实践操作；（2）石砌体工程实践操作；（3）砌筑砂浆配合比设计实践操作。
（二）常见园林砌体设计与施工
1.识记：（1）花坛的概念；（2）景墙的概念与作用；（3）景墙的形式；（4）园林挡土墙的功能；（5）挡土墙材料要求；（6）挡土墙排水设计；（7）块石挡土墙砌筑基本要求。
2.理解：（1）花坛设计实践操作；（2）景墙设计实践操作；（3）景墙材料的选择；（4）挡土墙设计与施工实践操作；（5）挡土墙施工应注意的质量问题。

3.应用：根据身边的实际案例，分析花坛与景墙设计要点。
项目六 园林道路工程
一、学习目的和要求

学习本章，要掌握园路的分类与作用；掌握园路的宽度、平曲线半径、曲线加宽的设计要求；掌握园路的坡度、竖曲线、弯道与超高的设计要求；掌握园路的铺装类型、结构类型；掌握园路的主要病害类型；掌握园路的施工工艺及其方法。
二、考核知识点

（一）园林道路线形设计
（二）园林道路铺装结构设计

（三）园林道路施工
三、考核要求

（一）园林道路线形设计
1.识记：（1）园路的概念与特点；（2）园路线形设计概念；（3）园路构成风景；（4）园路的布局；（5）园路的宽度设计；（6）园路平面线形设计；（7）园路平曲线半径的选择；（8）曲线加宽设计；（9）园路竖曲线设计内容；（10）园路的纵断面、坡度、竖曲线、弯道与超高设计；（11）残疾人使用的园路设计。
2.理解：（1）园路线形设计实践操作；（2）园林道路平曲线设计实践操作；（3）园林道路竖曲线设计实践操作。
（二）园林道路铺装结构设计
1.识记：（1）园路铺装设计的要求；（2）园路铺装类型；（3）步石与汀步；（4）园路的纹样和图案设计；（5）园路材料的选择；（6）园路的构成；（7）常用园路的结构图。
2.理解：（1）园林道路铺装设计实践操作；（2）园林道路结构设计实践操作。

3.应用：根据园路施工图，分析园路的线形设计和结构设计特点。

（三）园林道路施工
1.识记：（1）园路施工的概念；（2）园路常见病害；（3）沥青园路施工工序及技术要点；（4）透水混凝土园路施工工序及技术要点；（5）水洗石园路施工工序及技术要点；（6）彩色水磨石饰面施工工序及技术要点；（7）嵌草路面施工工序及技术要点。
2.理解：（1）园林道路施工实践操作；（2）地面镶嵌与拼花施工工序及技术要点。

项目七 假山工程
一、学习目的和要求

学习本章，要掌握假山的相关概念、功能和类型；掌握山石材料的特征；掌握假山的施工过程与施工技术；了解假山工程的新材料、新技术与新工艺。
二、考核知识点

（一）假山山石材料识别
（二）假山设计

（三）假山施工
三、考核要求

（一）假山山石材料识别
1.识记：（1）假山、假山工程的概念、功能与分类；（2）假山设计与施工应遵循的规范；（3）常见的叠山用石。
2.理解：（1）知石之形，识石之态。
（二）假山设计
1.识记：（1）做假成真的手法；（2）假山平面基本构图方法；（3）假山立面构图；（4）假山山顶造型；（5）置石的概念与分类；（6）置石的用途；（7）置石的形态设计；（8）置石的布置方式；（9）置石安放；（10）假山内部结构设计；（11）假山立体结构造型基本方法；（12）山石结体的基本形式。
2.理解：（1）展而不露，虚实穿插；（2）置石造型设计实践操作；（3）假山结构设计实践操作。

3.应用：根据身边假山与置石实例，分析假山与置石的功能、分类构图方式等。

（三）假山施工
1.识记：（1）假山施工工序；（2）假山施工要点；（3）假山山脚施工的内容；（4）拉底的技术要求；（5）起脚的技术要求；（6）塑山的概念；（7）嵌草路面施工工序及技术要点。
2.理解：（1）假山施工实践操作；（2）塑山施工实践操作。

Ⅲ、题型举例（考试大纲中题型举例仅作参考，实际命题时不受此限）

(一)单项选这题（在下列四个备选答案中选择一个正确答案，并将其填入括号内，2分*15题=30分）

1.利用地形排除雨水时，若地表种植草皮则最小排水坡度为下列哪一项?（ C ）

A.1%                   B.2%                   C.0.5%                    D.1.5%

（二）多项选择题（在备选答案中有二至五个是正确的，将其选出并将其写在括号内，错选或漏选均不给分，2分*5题=10分）
1.关于等高线，下面哪些项描述正确?（ AD ）
A.疏则缓               B.疏则陡               C.密则缓              D.密则陡
（三）填空题（1分*8空=8分）
1.人工湖、池底采取的主要工程措施是设置  防漏层  。
（四）名词解释（3分*5题=15分）

1.驳岸：一面临水的挡土墙，支持陆地和防止岸壁坍塌的水工构筑物。

（五）判断题（正确的打“Y”，错误的打“N”，1分*12题=12分）

1.假山与置石的大小、布置方式相同，只是使用的材料不同。（N）
（六）简答题（5分*3题=15分）

1.园林水景布置注意事项？
答：考虑水景布置时应注意：

（1） 水体水源的由来去处要明确；

（2） 水景布置要结合环境条件，因地制宜，材料可取；施工可行，经济适用；

（3） 以戏水为目的的水景，必须注意安全，严格控制水深；以种植水生植物为目的的水池。要注意植物对水深的要求；

（4） 注意水质是否达到要求，为此要考虑水景循环中是否要安装过滤装置，这在喷泉设计中尤为重要；

（5） 要确保水景中各种设施或者设备有必须得场地和空间；

（6） 要注意水景中各种管线的合理搭接，管线是否需要隐蔽，注意管线的防腐和安全；

（7） 水景构筑物的防渗漏措施是否可行。

（七）论述题（10分*1题=10分）

1.土方施工的准备工作?
答：在园林施工中，土方工程是一项比较艰苦的工作，施工前对工程建设应进行认真、周全的准备，合理组织和安排工程建设。施工前的准备工作具体如下：
（1） 研究和审阅图纸。检查图纸和资料是否齐全，核对平面尺寸和标高，图纸是否有错误或者矛盾；掌握设计内容及各项技术要点，熟悉土壤地质、水文勘察资料，并进行图纸会审，明确建设场地范围与周围地下管线的关系。

（2） 施工现场勘察。按照图纸到施工现场进行勘查，调查工程现场情况，收集施工相关资料，如施工现场的地形、地貌、土质、水文气象、河流、运输道路、植被、临近建筑物、各种管线、地下基础、电缆坑基、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物的状况，供水、供电、排水、通讯及防洪系统等。
（3） 编制施工方案。研究图纸和现场勘查情况，根据甲方需求的施工进度和施工质量进行可行性分析，制定出符合本工程要求和特点的施工方案与措施。
（4） 修建道路和临时设施。修筑好施工场地内临时机械运行道路，以供机械进场和土方运输之用，主要的临时道路应结合永久性道路的布置修建。
（5） 准备机具、物资和人员。准备好挖土、运输车辆及施工用料和工程材料，并按施工平面图堆放，配置好土方工程所需的各专业技术人员、管理人员和技术工人。
PAGE  
7

